## Pasillos, Lobbys y Escaleras
División de Mantenimiento
Chequeo de Pasillos, Lobbys y Escaleras
Código Documental: |  | FO-OP-60 | Versión: | 1 | Fecha de actualización: |  |  |  |  | 2023-03-31 | Página: | 1 de 1
FECHA DE INSPECCION: |  | Día | Mes |  | Año | 2 | 0
MARCAR CON UNA "X" o "✓" DE ACUERDO AL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA EL AREA y/o EQUIPO
ENCERRAR EN UN CIRCULO LA FALLA EN ESPECIFICO |  |  |  | 1er NIVEL |  | Cantidad | 2do NIVEL |  | Cantidad | Comentarios:
|  |  |  | Pasillos, Lobby y Escaleras |  |  | Pasillos, Lobby y Escaleras
ITEM | FALLAS DE AREA Y/O APARATOS |  |  | SI | NO |  | SI | NO
1 | Piso roto - no tiene zócalo - manchado
2 | Pared rota - humedad - pintura despegada - cantos rotos
3 | Columna tiene pintura despegada - humedad
4 | Ventanas rotas - se filtra agua - cortinas rotas
5 | Plafón desprendido - roto - mojado - manchado - doblado
6 | Rejillas despegada - sucia
7 | Luces quemadas - marco fuera de lugar
8 | Tomacorriente despegados - no energizados
| Nombre y Firma responsable del chequeo: | [5 empty] | Recibido por:
Fecha: ______/_______/______

## Auditorios
División de Mantenimiento
Chequeo de Auditorio 1
Código Documental: |  | FO-OP-60 | Versión: | 1 | Fecha de actualización: |  |  | 2023-03-31 | Página: | 1 de 1
FECHA DE INSPECCION: |  | Día | Mes |  | Año | 2 | 0
MARCAR CON UNA "X" o "✓" DE ACUERDO AL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA EL AREA y/o EQUIPO
ENCERRAR EN UN CIRCULO LA FALLA EN ESPECIFICO |  |  |  | Auditorio 1 |  | Cantidad | Comentarios:
ITEM | FALLAS DE AREA y/o EQUIPOS |  |  | SI | NO
1 | Puerta entrada llavín - bisagras - brazo de cierre
2 | Piso roto - no tiene zócalo - manchado
3 | Pared rota - humedad - pintura despegada - cantos rotos
4 | Ventanas rotas - se filtra agua - cortinas rotas
5 | Plafón desprendido - roto - mojado - manchado - doblado
6 | Alfombra despegada - rota - desgastada
7 | Luces quemadas - marco fuera de lugar
8 | Tomacorriente despegados - no energizados
9 | Sillas flojas - rotas - faltan - no hay
10 | Mesas flojas - rotas - faltan - no hay
| Nombre y Firma responsable del chequeo: | [5 empty] | Recibido por:
Fecha: ______/_______/______

## EDIF.1 Aulas 1er Nivel
División de Mantenimiento
Chequeo Aulas del Primer Nivel - Edificio 1
Código Documental: |  | FO-OP-60 | Versión: |  | 1 | Fecha de actualización: |  |  |  | 2023-03-31 |  | Página: |  | 1 de 1
FECHA DE INSPECCION: |  | Día | Mes |  |  | Año | 2 | 0
MARCAR CON UNA "X" o "✓" DE ACUERDO AL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA EL AREA y/o EQUIPO
ENCERRAR EN UN CIRCULO LA FALLA EN ESPECIFICO |  |  |  | 1-1 A |  | Cantidad | 1-1 B |  | Cantidad | 1-1 C |  | Cantidad | 1-1 D |  | Cantidad
ITEM | FALLAS DE AREA y/o EQUIPOS |  |  | SI | NO |  | SI | NO |  | SI | NO |  | SI | NO
1 | Puerta entrada llavín - bisagras - brazo de cierre
2 | Piso roto - no tiene zócalo - manchado
3 | Pared rota - humedad - pintura despegada - cantos rotos
4 | Columna tiene pintura despegada - humedad
5 | Ventanas rotas - se filtra agua - cortinas rotas
6 | Plafón desprendido - roto - mojado - manchado - doblado
7 | Rejillas despegada - sucia
8 | Luces quemadas - marco fuera de lugar
9 | Tomacorriente despegados - no energizados
10 | Sillas flojas - rotas - faltan - no hay
11 | Mesas flojas - rotas - faltan - no hay
12 | Pizarra floja - rota - falta - no hay
| Nombre y Firma responsable del chequeo: | [6 empty] | Recibido por:
Fecha: ______/_______/______

## EDIF.1 - 2do Nivel(Norte)
División de Mantenimiento
Chequeo Aulas del Segundo Nivel - Edificio 1
Código Documental: |  | FO-OP-60 | Versión: | 1 | Fecha de actualización: |  |  |  | 2023-03-31 |  | Página: | 1 de 1
FECHA DE INSPECCION: |  | Día | Mes |  | Año | 2 | 0
MARCAR CON UNA "X" o "✓" DE ACUERDO AL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA EL AREA y/o EQUIPO
ENCERRAR EN UN CIRCULO LA FALLA EN ESPECIFICO |  |  |  |  | 1-2 A Lab. Multimedia 1 |  | Cantidad | 1-2 B Lab. Multimedia 2 |  | Cantidad | 1-2 C |  | Cantidad
ITEM | FALLAS DE AREA y/o EQUIPOS |  |  |  | SI | NO |  | SI | NO |  | SI | NO
1 | Puerta entrada llavin - bisagras - brazo de cierre
2 | Piso roto - no tiene zocalo - manchado
3 | Pared rota - humedad - pintura despegada - cantos rotos
4 | Columna tiene pintura despegada - humedad
5 | Ventanas rotas - se filtra agua - cortinas rotas
6 | Plafon desprendido - roto - mojado - manchado - doblado
7 | Rejillas despegada - sucia
8 | Luces quemadas - marco fuera de lugar
9 | Tomacorriente despegados - no energizados
10 | Sillas flojas - rotas - faltan - no hay
11 | Mesas flojas - rotas - faltan - no hay
12 | Pizarra floja - rota - falta - no hay
| Nombre y Firma responsable del chequeo: | [5 empty] | Recibido por:
Fecha: ______/_______/______

## EDIF.1 - 2do Nivel(SUR)
División de Mantenimiento
Chequeo Aulas del Segundo Nivel - Edificio 1
Código Documental: |  | FO-OP-60 |  |  | Versión: |  | 1 | Fecha de actualización: |  |  |  |  | 2023-03-31 |  | Página: | 1 de 1
FECHA DE INSPECCION: |  | Día |  |  | Mes |  |  | Año | 2 | 0
MARCAR CON UNA "X" o "✓" DE ACUERDO AL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA EL AREA y/o EQUIPO
ENCERRAR EN UN CIRCULO LA FALLA EN ESPECIFICO |  |  | 1-2 D |  | Cantidad | 1-2 E |  | Cantidad | 1-2 F |  | Cantidad | 1-2 G |  | Cantidad | 1-2 H |  | Cantidad
ITEM | FALLAS DE AREA y/o EQUIPOS |  | SI | NO |  | SI | NO |  | SI | NO |  | SI | NO |  | SI | NO
01 | Puerta entrada llavín - bisagras - brazo de cierre
02 | Piso roto - no tiene zócalo - manchado
03 | Pared rota - humedad - pintura despegada - cantos rotos
04 | Columna tiene pintura despegada - humedad
05 | Ventanas rotas - se filtra agua - cortinas rotas
06 | Plafón desprendido - roto - mojado - manchado - doblado
07 | Rejillas despegada - sucia
08 | Luces quemadas - marco fuera de lugar
09 | Tomacorriente despegados - no energizados
10 | Sillas flojas - rotas - faltan - no hay
11 | Mesas flojas - rotas - faltan - no hay
12 | Pizarra floja - rota - falta - no hay
| Nombre y Firma responsable del chequeo: | [8 empty] | Recibido por:
Fecha: ______/_______/______

## EDIF.2 - 1er Nivel
División de Mantenimiento
Chequeo Aulas del Primer Nivel - Edificio 2
Código Documental: |  | FO-OP-60 | Versión: | 1 | Fecha de actualización: |  |  |  | 2023-03-31 |  | Página: | 1 de 1
FECHA DE INSPECCION: |  | Día | Mes |  | Año | 2 | 0
MARCAR CON UNA "X" o "✓" DE ACUERDO AL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA EL AREA y/o EQUIPO
ENCERRAR EN UN CIRCULO LA FALLA EN ESPECIFICO |  |  |  |  | 2-1 A |  | Cantidad | 2-1 B |  | Cantidad | 2-1 C |  | Cantidad
ITEM | FALLAS DE AREA y/o EQUIPOS |  |  |  | SI | NO |  | SI | NO |  | SI | NO
1 | Puerta entrada llavin - bisagras - brazo de cierre
2 | Piso roto - no tiene zocalo - manchado
3 | Pared rota - humedad - pintura despegada - cantos rotos
4 | Columna tiene pintura despegada - humedad
5 | Ventanas rotas - se filtra agua - cortinas rotas
6 | Plafon desprendido - roto - mojado - manchado - doblado
7 | Rejillas despegada - sucia
8 | Luces quemadas - marco fuera de lugar
9 | Tomacorriente despegados - no energizados
10 | Sillas flojas - rotas - faltan - no hay
11 | Mesas flojas - rotas - faltan - no hay
12 | Pizarra floja - rota - falta - no hay
| Nombre y Firma responsable del chequeo: | [5 empty] | Recibido por:
Fecha: ______/_______/______

## 1er NIVEL EDIF.2 NUEVA
División de Mantenimiento
Chequeo Aulas del Primer Nivel - Edificio 2
Código Documental: |  | FO-OP-60 | Versión: | 1 | Fecha de actualización: |  |  |  | 2023-03-31 |  | Página: | 1 de 1
FECHA DE INSPECCION: |  | Día | Mes |  | Año | 2 | 0
MARCAR CON UNA "X" o "✓" DE ACUERDO AL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA EL AREA y/o EQUIPO
ENCERRAR EN UN CIRCULO LA FALLA EN ESPECIFICO |  |  |  |  | 2-1 D |  | Cantidad | 2-1 E |  | Cantidad | 2-1 F |  | Cantidad
ITEM | FALLAS DE AREA y/o EQUIPOS |  |  |  | SI | NO |  | SI | NO |  | SI | NO
1 | Puerta entrada llavin - bisagras - brazo de cierre
2 | Piso roto - no tiene zocalo - manchado
3 | Pared rota - humedad - pintura despegada - cantos rotos
4 | Columna tiene pintura despegada - humedad
5 | Ventanas rotas - se filtra agua - cortinas rotas
6 | Plafon desprendido - roto - mojado - manchado - doblado
7 | Rejillas despegada - sucia
8 | Luces quemadas - marco fuera de lugar
9 | Tomacorriente despegados - no energizados
10 | Sillas flojas - rotas - faltan - no hay
11 | Mesas flojas - rotas - faltan - no hay
12 | Pizarra floja - rota - falta - no hay
| Nombre y Firma responsable del chequeo: | [5 empty] | Recibido por:
Fecha: ______/_______/______

## EDIF.2 - 2do Nivel
División de Mantenimiento
Chequeo Aulas del Segundo Nivel - Edificio 2
Código Documental: |  | FO-OP-60 | Versión: |  | 1 | Fecha de actualización: |  |  |  | 2023-03-31 |  | Página: |  | 1 de 1
FECHA DE INSPECCION: |  | Día | Mes |  |  | Año | 2 | 0
MARCAR CON UNA "X" o "✓" DE ACUERDO AL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA EL AREA y/o EQUIPO
ENCERRAR EN UN CIRCULO LA FALLA EN ESPECIFICO |  |  |  | 2-2 A |  | Cantidad | 2-2 B |  | Cantidad | 2-2 C |  | Cantidad | 2-2 D |  | Cantidad
ITEM | FALLAS DE AREA y/o EQUIPOS |  |  | SI | NO |  | SI | NO |  | SI | NO |  | SI | NO
1 | Puerta entrada llavín - bisagras - brazo de cierre
2 | Piso roto - no tiene zócalo - manchado
3 | Pared rota - humedad - pintura despegada - cantos rotos
4 | Columna tiene pintura despegada - humedad
5 | Ventanas rotas - se filtra agua - cortinas rotas
6 | Plafón desprendido - roto - mojado - manchado - doblado
7 | Rejillas despegada - sucia
8 | Luces quemadas - marco fuera de lugar
9 | Tomacorriente despegados - no energizados
10 | Sillas flojas - rotas - faltan - no hay
11 | Mesas flojas - rotas - faltan - no hay
12 | Pizarra floja - rota - falta - no hay
| Nombre y Firma responsable del chequeo: | [6 empty] | Recibido por:
Fecha: ______/_______/______

## 2do nivel edif.2 norte
División de Mantenimiento
Chequeo Aulas del Primer Nivel - Edificio 2
Código Documental: |  | FO-OP-60 | Versión: | 1 | Fecha de actualización: |  |  |  | 2023-03-31 |  | Página: | 1 de 1
FECHA DE INSPECCION: |  | Día | Mes |  | Año | 2 | 0
MARCAR CON UNA "X" o "✓" DE ACUERDO AL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA EL AREA y/o EQUIPO
ENCERRAR EN UN CIRCULO LA FALLA EN ESPECIFICO |  |  |  |  | 2-1 E |  | Cantidad | 2-1 F |  | Cantidad | 2-1 G |  | Cantidad
ITEM | FALLAS DE AREA y/o EQUIPOS |  |  |  | SI | NO |  | SI | NO |  | SI | NO
1 | Puerta entrada llavin - bisagras - brazo de cierre
2 | Piso roto - no tiene zocalo - manchado
3 | Pared rota - humedad - pintura despegada - cantos rotos
4 | Columna tiene pintura despegada - humedad
5 | Ventanas rotas - se filtra agua - cortinas rotas
6 | Plafon desprendido - roto - mojado - manchado - doblado
7 | Rejillas despegada - sucia
8 | Luces quemadas - marco fuera de lugar
9 | Tomacorriente despegados - no energizados
10 | Sillas flojas - rotas - faltan - no hay
11 | Mesas flojas - rotas - faltan - no hay
12 | Pizarra floja - rota - falta - no hay
| Nombre y Firma responsable del chequeo: | [5 empty] | Recibido por:
Fecha: ______/_______/______

## EDIF.3 PRIMER NIVEL
División de Mantenimiento
Chequeo Aulas del Primer Nivel - Edificio 2
Código Documental: |  | FO-OP-60 | Versión: | 1 | Fecha de actualización: |  |  |  | 2023-03-31 |  | Página: | 1 de 1
FECHA DE INSPECCION: |  | Día | Mes |  | Año | 2 | 0
MARCAR CON UNA "X" o "✓" DE ACUERDO AL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA EL AREA y/o EQUIPO
ENCERRAR EN UN CIRCULO LA FALLA EN ESPECIFICO | [6 empty] | Aula de Dibujo |  | Cantidad | Aula de Moldes |  | Cantidad
ITEM | FALLAS DE AREA y/o EQUIPOS | [5 empty] | SI | NO |  | SI | NO
1 | Puerta entrada llavin - bisagras - brazo de cierre
2 | Piso roto - no tiene zocalo - manchado
3 | Pared rota - humedad - pintura despegada - cantos rotos
4 | Columna tiene pintura despegada - humedad
5 | Ventanas rotas - se filtra agua - cortinas rotas
6 | Plafon desprendido - roto - mojado - manchado - doblado
7 | Rejillas despegada - sucia
8 | Luces quemadas - marco fuera de lugar
9 | Tomacorriente despegados - no energizados
10 | Sillas flojas - rotas - faltan - no hay
11 | Mesas flojas - rotas - faltan - no hay
12 | Pizarra floja - rota - falta - no hay
| Nombre y Firma responsable del chequeo: | [5 empty] | Recibido por:
Fecha: ______/_______/______

## Lbas.1er nivel EDIF.3
División de Mantenimiento
Chequeo de Laboratorios - Primer Nivel - Edificio 3
Código Documental: |  | FO-OP-60 | Versión: | 1 | Fecha de actualización: |  |  |  | 2023-03-31 |  | Página: | 1 de 1
FECHA DE INSPECCION: |  | Día | Mes |  | Año | 2 | 0
MARCAR CON UNA "X" o "✓" DE ACUERDO AL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA EL AREA y/o EQUIPO
ENCERRAR EN UN CIRCULO LA FALLA EN ESPECIFICO |  |  |  |  | Laboratorio De CNC |  | Cantidad | Laboratorio De Moldes |  | Cantidad | Laboratorio De Controles Automaticos |  | Cantidad
ITEM | FALLAS DE AREA y/o EQUIPOS |  |  |  | SI | NO |  | SI | NO |  | SI | NO
1 | Puerta entrada llavin - bisagras - brazo de cierre
2 | Piso roto - no tiene zocalo - manchado
3 | Pared rota - humedad - pintura despegada - cantos rotos
4 | Columna tiene pintura despegada - humedad
5 | Ventanas rotas - se filtra agua - cortinas rotas
6 | Plafon desprendido - roto - mojado - manchado - doblado
7 | Rejillas despegada - sucia
8 | Luces quemadas - marco fuera de lugar
9 | Tomacorriente despegados - no energizados
10 | Sillas flojas - rotas - faltan - no hay
11 | Mesas flojas - rotas - faltan - no hay
12 | Pizarra floja - rota - falta - no hay
| Nombre y Firma responsable del chequeo: | [5 empty] | Recibido por:
Fecha: ______/_______/______

## labs. edf.3 INDUSTRIAL
División de Mantenimiento
Chequeo de Laboratorios - 2do Nivel - Edificio 2
Código Documental: |  | FO-OP-60 | Versión: | 1 | Fecha de actualización: |  |  |  | 2023-03-31 |  | Página: | 1 de 1
FECHA DE INSPECCION: |  | Día | Mes |  | Año | 2 | 0
MARCAR CON UNA "X" o "✓" DE ACUERDO AL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA EL AREA y/o EQUIPO
ENCERRAR EN UN CIRCULO LA FALLA EN ESPECIFICO | [6 empty] | Electronica Industrial A. |  | Cantidad | Electronica Industrial B. |  | Cantidad
ITEM | FALLAS DE AREA y/o EQUIPOS | [5 empty] | SI | NO |  | SI | NO
1 | Puerta entrada llavin - bisagras - brazo de cierre
2 | Piso roto - no tiene zocalo - manchado
3 | Pared rota - humedad - pintura despegada - cantos rotos
4 | Columna tiene pintura despegada - humedad
5 | Ventanas rotas - se filtra agua - cortinas rotas
6 | Plafon desprendido - roto - mojado - manchado - doblado
7 | Rejillas despegada - sucia
8 | Luces quemadas - marco fuera de lugar
9 | Tomacorriente despegados - no energizados
10 | Sillas flojas - rotas - faltan - no hay
11 | Mesas flojas - rotas - faltan - no hay
12 | Pizarra floja - rota - falta - no hay
| Nombre y Firma responsable del chequeo: | [5 empty] | Recibido por:
Fecha: ______/_______/______

## EDIF.4 2do NIVEL
División de Mantenimiento
Chequeo Aulas del Segundo Nivel - Edificio 4
Código Documental: |  | FO-OP-60 | Versión: |  | 1 | Fecha de actualización: |  |  |  | 2023-03-31 |  | Página: |  | 1 de 1
FECHA DE INSPECCION: |  | Día | Mes |  |  | Año | 2 | 0
MARCAR CON UNA "X" o "✓" DE ACUERDO AL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA EL AREA y/o EQUIPO
ENCERRAR EN UN CIRCULO LA FALLA EN ESPECIFICO |  |  |  | 4-2 D |  | Cantidad | 4-2 E |  | Cantidad | 4-2 F |  | Cantidad | 4-2 G |  | Cantidad
ITEM | FALLAS DE AREA y/o EQUIPOS |  |  | SI | NO |  | SI | NO |  | SI | NO |  | SI | NO
1 | Puerta entrada llavín - bisagras - brazo de cierre
2 | Piso roto - no tiene zócalo - manchado
3 | Pared rota - humedad - pintura despegada - cantos rotos
4 | Columna tiene pintura despegada - humedad
5 | Ventanas rotas - se filtra agua - cortinas rotas
6 | Plafón desprendido - roto - mojado - manchado - doblado
7 | Rejillas despegada - sucia
8 | Luces quemadas - marco fuera de lugar
9 | Tomacorriente despegados - no energizados
10 | Sillas flojas - rotas - faltan - no hay
11 | Mesas flojas - rotas - faltan - no hay
12 | Pizarra floja - rota - falta - no hay
| Nombre y Firma responsable del chequeo: | [6 empty] | Recibido por:
Fecha: ______/_______/______

## Labs. Edf.3
División de Mantenimiento
Chequeo de Laboratorios - 2do Nivel - Edificio 2
Código Documental: |  | FO-OP-60 | Versión: | 1 | Fecha de actualización: |  |  |  | 2023-03-31 |  | Página: | 1 de 1
FECHA DE INSPECCION: |  | Día | Mes |  | Año | 2 | 0
MARCAR CON UNA "X" o "✓" DE ACUERDO AL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA EL AREA y/o EQUIPO
ENCERRAR EN UN CIRCULO LA FALLA EN ESPECIFICO | [6 empty] | Laboratorio de CAD |  | Cantidad | Laboratorio de CAM-CAD |  | Cantidad
ITEM | FALLAS DE AREA y/o EQUIPOS | [5 empty] | SI | NO |  | SI | NO
1 | Puerta entrada llavin - bisagras - brazo de cierre
2 | Piso roto - no tiene zocalo - manchado
3 | Pared rota - humedad - pintura despegada - cantos rotos
4 | Columna tiene pintura despegada - humedad
5 | Ventanas rotas - se filtra agua - cortinas rotas
6 | Plafon desprendido - roto - mojado - manchado - doblado
7 | Rejillas despegada - sucia
8 | Luces quemadas - marco fuera de lugar
9 | Tomacorriente despegados - no energizados
10 | Sillas flojas - rotas - faltan - no hay
11 | Mesas flojas - rotas - faltan - no hay
12 | Pizarra floja - rota - falta - no hay
| Nombre y Firma responsable del chequeo: | [5 empty] | Recibido por:
Fecha: ______/_______/______